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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГРИНЛОС

	№
	Наименование параметра / Раздел
	Варианты выбора / Поля для заполнения

	1
	Общие вопросы (заполнение обязательно)

	1.1
	Организация / ИНН
	

	1.2
	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	1.3
	Телефон / E-mail
	

	1.4
	Адрес объекта строительства
	

	1.5
	Дата составления
	

	2
	Параметры резервуара (РГС)

	2.1
	Количество резервуаров, шт
	

	2.2
	Объём резервуара, м³
	

	2.3
	Длина резервуара, мм
	

	2.4
	Диаметр резервуара, мм
	

	2.5
	Количество отсеков (один / два / три / другое)
	

	3
	Тип резервуара и размещение

	3.1
	Надземный
	Да / Нет

	3.2
	Подземный
	Да / Нет

	3.3
	Другой тип (если да, укажите исполнение)
	

	3.4
	Расстояние от верха резервуара до уровня земли (для подземных), мм
	

	4
	Исполнение корпуса

	4.1
	Одностенный
	Да / Нет

	4.2
	Двухстенный
	Да / Нет

	5
	Заполнение межстенного пространства (для двустенных)

	5.1
	Тосол
	Да / Нет

	5.2
	Азот
	Да / Нет

	5.3
	Другое (укажите материал)
	

	6
	Тип днищ

	6.1
	Конические
	Да / Нет

	6.2
	Плоские
	Да / Нет

	6.3
	Эллиптические
	Да / Нет

	6.4
	Сферические
	Да / Нет

	7
	Материал корпуса

	7.1
	Ст3
	Да / Нет

	7.2
	09Г2С
	Да / Нет

	7.3
	Нержавеющая сталь
	Да / Нет

	7.4
	Другой (если да, укажите марку стали)
	

	8
	Толщина металла и износ

	8.1
	Толщина стенки, мм
	

	8.2
	Толщина днищ, мм
	

	8.3
	Прибавка на коррозию, мм
	

	9
	Эксплуатационные и климатические параметры

	9.1
	Хранимая жидкость
	

	9.2
	Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 по СП 131.13330.2020, °С
	

	10
	Изоляция и антикоррозийное покрытие

	10.1
	Внутреннее антикоррозийное покрытие (укажите тип, толщину, кол-во слоёв)
	

	10.2
	Наружное антикоррозийное покрытие (укажите тип, толщину, кол-во слоёв)
	

	10.3
	Утепление резервуара
	Да / Нет

	10.4
	Материал утеплителя (если выбрано «Да»)
	

	11
	Гидроизоляция утеплителя

	11.1
	Оцинкованный лист
	Да / Нет

	11.2
	Наплавляемая
	Да / Нет

	11.3
	Другая (если да, укажите тип)
	

	12
	Обогрев резервуара

	12.1
	Греющий кабель
	Да / Нет

	12.2
	Врезной обогреватель
	Да / Нет

	12.3
	Погружной обогреватель
	Да / Нет

	12.4
	Змеевик
	Да / Нет

	13
	Патрубок наполнения

	13.1
	Диаметр патрубка наполнения, мм
	

	13.2
	Фланцевое соединение
	Да / Нет

	13.3
	Соединение под приварку
	Да / Нет

	14
	Патрубок выдачи

	14.1
	Диаметр патрубка выдачи, мм
	

	14.2
	Фланцевое соединение
	Да / Нет

	14.3
	Соединение под приварку
	Да / Нет

	15
	Дыхательный патрубок

	15.1
	Диаметр дыхательного патрубка, мм
	

	15.2
	Фланцевое соединение
	Да / Нет

	15.3
	Соединение под приварку
	Да / Нет

	16
	Патрубок замерного люка

	16.1
	Диаметр патрубка замерного люка, мм
	

	16.2
	Фланцевое соединение
	Да / Нет

	16.3
	Соединение под приварку
	Да / Нет

	17
	Патрубок сливной

	17.1
	Диаметр сливного патрубка, мм
	

	17.2
	Фланцевое соединение
	Да / Нет

	17.3
	Соединение под приварку
	Да / Нет

	18
	Линия обесшламливания

	18.1
	Диаметр линии обесшламливания, мм
	

	18.2
	Фланцевое соединение
	Да / Нет

	18.3
	Соединение под приварку
	Да / Нет

	19
	Технологические элементы и обслуживание

	19.1
	Кол-во колодцев обслуживания, шт
	

	19.2
	Диаметр колодца обслуживания, мм
	

	19.3
	Количество ложементов (опор), шт
	

	19.4
	Внутренняя лестница
	Да / Нет

	19.5
	Наружная лестница с ограждением и площадкой обслуживания
	Да / Нет

	20
	Дополнительное оборудование

	20.1
	Дополнительные требования (насадки, уровнемеры, датчики, сигнализаторы)
	Укажите какое
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