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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ  ГРИНЛОС

	№
	Наименование параметра / Раздел
	Варианты выбора / Поля для заполнения

	1
	Общие вопросы (заполнение обязательно)

	1.1
	Организация / ИНН
	

	1.2
	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	1.3
	Телефон / E-mail
	

	1.4
	Адрес объекта строительства
	

	1.5
	Дата составления
	

	2
	Основные параметры резервуара (РВС)

	2.1
	Номинальный объем резервуара, куб.м
	

	2.2
	Внутренний диаметр стенки, мм
	

	2.3
	Высота стенки, мм
	

	2.4
	Срок службы резервуара, лет
	

	3
	Тип резервуара

	3.1
	Со стационарной крышей без понтона
	Да / Нет

	3.2
	Со стационарной крышей с понтоном
	Да / Нет

	3.3
	С плавающей крышей
	Да / Нет

	4
	Класс опасности резервуара по ГОСТ 31385-2016

	4.1
	КС-3а
	Да / Нет

	4.2
	КС-3б
	Да / Нет

	4.3
	КС-2а
	Да / Нет

	4.4
	КС-2б
	Да / Нет

	5
	Эксплуатационные параметры

	5.1
	Хранимый продукт
	

	5.2
	Плотность хранимого продукта, т/куб.м
	

	5.3
	Рабочий уровень налива хранимого продукта, мм
	

	5.4
	Максимальная температура хранения продукта, °С
	

	5.5
	Внутреннее избыточное давление в резервуаре, кПа
	

	5.6
	Относительный вакуум в резервуаре, кПа
	

	5.7
	Производительность приема / раздачи продукта, куб.м / час
	

	5.8
	Оборачиваемость хранимого продукта, циклов в год
	

	5.9
	Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.98 по СП 131.13330.2012, °С
	

	5.10
	Снеговая нагрузка, кПа
	

	5.11
	Ветровая нагрузка, кПа
	

	5.12
	Сейсмичность площадки строительства, баллов
	

	6
	Теплоизоляция стенки

	6.1
	Требуется (если да, укажите толщину в мм)
	Да / Нет

	7
	Теплоизоляция крыши

	7.1
	Требуется (если да, укажите толщину в мм)
	Да / Нет

	8
	Конструкция стенки

	8.1
	Исполнение: рулонная
	Да / Нет

	8.2
	Исполнение: полистовая
	Да / Нет

	9
	Припуск на коррозию стенки

	9.1
	Требуется (если да, укажите в мм)
	Да / Нет

	10
	Конструкция днища

	10.1
	Исполнение: рулонное
	Да / Нет

	10.2
	Исполнение: полистовое
	Да / Нет

	10.3
	Уклон: наружу
	Да / Нет

	10.4
	Уклон: внутрь
	Да / Нет

	10.5
	Уклон отсутствует (нет)
	Да / Нет

	11
	Припуск на коррозию днища

	11.1
	Требуется (если да, укажите в мм)
	Да / Нет

	12
	Стационарная крыша

	12.1
	Коническая оболочка
	Да / Нет

	12.2
	Сферическая оболочка
	Да / Нет

	12.3
	Коническая каркасная
	Да / Нет

	12.4
	Сферическая каркасная
	Да / Нет

	12.5
	Коническая щитовая
	Да / Нет

	12.6
	Сферическая щитовая
	Да / Нет

	13
	Припуск на коррозию стационарной крыши

	13.1
	Требуется (если да, укажите в мм)
	Да / Нет

	14
	Плавающая крыша

	14.1
	Однодечная
	Да / Нет

	14.2
	Двудечная
	Да / Нет

	15
	Припуск на коррозию плавающей крыши

	15.1
	Требуется (если да, укажите в мм)
	Да / Нет

	16
	Лестница и понтон

	16.1
	Лестница: кольцевая (винтовая)
	Да / Нет

	16.2
	Лестница: шахтная
	Да / Нет

	16.3
	Понтон: щитовой
	Да / Нет

	16.4
	Понтон: на поплавках (алюминиевый)
	Да / Нет
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